М32051

Санкт

-

Петербургский

национальный

исследовательский

университет

информационных

технологий

,

механики

и

оптики

УЧЕБНЫЙ

ЦЕНТР

ОБЩЕЙ

ФИЗИКИ

ФТФ

Юрпалов С.Н., Кошкин М.С.

Группа   К работе допущен

Студент Работа выполнена

Преподаватель Шоев В.И.                         Отчет принят

Рабочий протокол и отчет по

лабораторной работе № 5.01

Измерение температуры и интегрального коэффициента излучения тела методом спектральных отношений

- Цель работы.

- Определить значение интегрального коэффициента излучения AT

- Исследовать зависимость AT от температуры

- Задачи, решаемые при выполнении работы.

Измерение I, J1/J0, J2/J0 для разных значений U, построение графиков зависимостей Pист(T) и AT(T), их аппроксимация для нахождения P2000 и A2000.

- Объект исследования.

Интегральный коэффициент излучения абсолютно чёрного тела.

- Метод экспериментального исследования.

Проведение измерений на лабораторном стенде.

- Рабочие формулы и исходные данные.

- Схема установки (перечень схем, которые составляют Приложение 1).

- Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

- Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

График зависимости AT(T)

График зависимости Pист(T)

Графики (перечень графиков, которые составляют Приложение 2)

- Расчёт погрешности измерений
Возьмём погрешности снятых нами измерений за 1 цену деления для каждой из величин, а погрешности данных примем за 0 как const. 
Тогда по формулам для расчёта погрешности простых функций, а также модуля numpy для python 3 для изменения погрешности полиномиальной аппроксимации, получим:


Погрешность аппроксимации Pист(T)


Погрешность аппроксимации AT(T)

- Окончательные результаты.


В ходе работы для разных значений U измерили I, J1/J0, J2/J0, после чего рассчитали J1/J2 и T, Pист для каждого эксперимента. 

Построили график зависимости Pист(T), аппроксимировали его и нашли значение P2000 = 1,526 ± 0,115 Вт.

По имеющимся данным рассчитали AT для каждого эксперимента, после чего построили график зависимости AT(T), аппроксимировали его и нашли значение A2000 = 0,252 ± 0,058. Т.о. теоретическое значение попадает в полученный диапазон.

Довольно большая погрешность вызвана совокупности погрешности измерительных приборов, человеческим фактором, округлениями при вычислениях, а также аппроксимациями зависимостей при довольно малом количестве точек.

- Выводы и анализ результатов работы.
Проведя ряд экспериментов, а затем тщательно исследовав их результаты, были изучены основные характеристики абсолютно чёрного тела.